Telemática e Visibilidade

MANUAL DE INSTALAÇÃO 
SLXe-400 / SLXi-400

Sumário

1.	Descrição e Instruções	3

Garantia do Produto:	3

Instruções de Segurança:	3

Modelos Compatíveis:	4

2.	Conteúdo	4

3.	Pré-instalação	4

Verificação de Funcionamento:	4

Ferramentas necessárias:	5

4.	Processo de Instalação	5

5.	Log de Atualizações	8

# Descrição e Instruções

## Garantia do Produto:

A preservação da garantia está condicionada a qualidade da instalação do equipamento;

Para que a garantia seja valida na sua totalidade, o equipamento devera ser instalado por pessoal qualificado e treinado pela Neokohm Telematics Intelligence;

Não tente instalar o equipamento de forma autônoma, pois a instalação incorreta pode ocasionar danos irreversíveis;

Assegure-se de utilizar somente as peças e acessórios especificados neste manual;

Instale o equipamento no local indicado abaixo neste manual;

A não observância dos itens listados acima, bem como suas instruções deste documento acarretarão perca de garantia;

## Instruções de Segurança:

Assegure um ambiente de trabalho ergonomicamente adequado;

Utilize equipamentos de proteção individual (EPI);

Certifique-se que a alimentação elétrica esteja desligada, e que a máquina não possa ser ligada (dar a partida) durante a instalação;

A não observância das instruções citadas acima poderá ocasionar em danos irreversíveis a integridade física do instalador e danos ao equipamento de instalação;

Deve - se seguir as normas de segurança estabelecidas pela empresa prestadora do serviço;

A instalação do dispositivo deve ser feita em ambiente livre de umidade, ou chuva;

A instalação ou manuseio é proibida durante uma tempestade com raios;

Não desmonte o dispositivo.

Todos os dispositivos de transferência de dados sem fio produzem interferências que podem afetar outros dispositivos colocados nas proximidades;

## Modelos Compatíveis:

O seguinte manual tem por objetivo auxiliar na instalação do Dispositivo ST390 nos seguintes modelos de refrigeradores Thermoking:

# Conteúdo

O dispositivo ST390 é fornecido para o cliente em uma embalagem plástica contendo todo o material necessário para a instalação. Os seguintes pacotes são fornecidos:

- Isca ST390 com cabo de alimentação (Embalagem Branca) O cabo elétrico inclui um fusível de proteção.

Embalagem do chicote elétrico:

1 – Isca ST390
6 - Abraçadeiras de nylon 200x3.6mm

# Pré-instalação

## Verificação de Funcionamento:

Verifique a integridade dos terminais de bateria do equipamento de Refrigeração (Se estiverem danificados ou oxidados substitua-os ou solicite a substituição).

Ligue o equipamento de refrigeração, verifique se o mesmo da partida e funciona corretamente, este teste visa verificar se a bateria está com carga suficiente para alimentar o dispositivo (caso contrário entre em cntato com a Neokohm e solicite a substituição da bateria).

## Ferramentas necessárias:

Chave 13mm;

Chave Torx T30 ou bit para Parafusadeira + Parafusadeira;

Alicate de Corte rente, ou alicate de corte Diagonal;

Abraçadeiras plásticas 200x3.6mm ou outra indicada (Fornecida com o Kit do Chicote Elétrico)

# Processo de Instalação

1° - Desligue o equipamento de refrigeração IHM (Interface Homem Máquina), garanta que o refrigerador não ligue durante a instalação;

2° - Abra a porta lateral esquerda do equipamento de refrigeração, abaixo segue imagem ilustrativa:

Tome os devidos cuidados com correias, e partes quentes existentes;

Porta Direita

3° - Fixe o dispositivo ST390 na estrutura (Viga) vertical utilizando a FITA DUPLAFACE que acompanham o kit.

Preste atenção na posição que o dispositivo deve ser fixado;

Assegure-se que o dispositivo está firme e que a superfície esteja limpa antes de ser colado;

Passe o cabo por aqui e coloque Silicone/PU para fixar o cabo.

Não deixe atritando com outras partes da estrutura para evitar desgaste no involucro do produto ou quebra do chicote;

4° - Conecte os terminais na bateria;

Garanta que os terminais estejam bem afixados e firmes;

Após a fixação confira se os LEDs indicadores de GPS e GPRS estão pisando conforme a imagem abaixo:

5° - Prenda o chicote elétrico com abraçadeiras de nylon de 202x3.7mm (Fornecidas com o kit do chicote);

Garanta que o chicote esteja bem afixado e firme;

Após a fixação corte o excedente das abraçadeiras de nylon;

Envie as fotos da placa da carreta e identificação do dispositivo ST390 para a Neokohm;

# Log de Atualizações

| Data | Autor | Log |
| --- | --- | --- |
| 08/05/2023 | Wagner Chiodi | Elaboração do Manual de Instalação |

Neokohm Telematics Intelligence

Rua. Eduardo Pedroso da Silva, 195E – 4º Andar

Bairro Efapi – Chapecó – SC

CEP: 89809-499

Fone: +55 (49) 93513-0159

CNPJ: 28.057.739/0001-59

www.neokohm.com